法律

塔吉克斯坦共和国

关于单一维度的提供

（塔吉克斯坦共和国议会公报，1997 年，第 10 号，第 131 条；2002 年）

№ 4，第 1 部分，艺术。224; 2007 年，第 7 条，第 683 条； 2008 年，№12，第 2 部分，艺术。 1001)

该法律为确保在塔吉克斯坦共和国进行单一测量提供了法律依据，确立塔吉克斯坦共和国共行政机构的态度与个人和法人实体就准备、生产、交付、规范测量仪器的使用、维修和安装以及用于公民合法权益的保护、程序建立法律并保护共和国经济塔吉克斯坦担心测量结果不正确的负面后果。(KJT №467, 31.12.08)

第一章 一般规则

第一条 基本概念

下列主要术语用于描述本法的目的：

单一维度 — 导致可识别大小单位的测量状态，表示且测量误差不超过既定规范；

测量仪器——用于测量的技术设备；

单位度量——一种用于重建和维护度量单位的度量工具，将其尺寸转移到其他相同尺寸的测量仪器的目的曾经；

量级的单位标准，由身体决定，作为塔吉克斯坦共和国境内主要单位的授权国家机构认可；

提供统一测量的规范性法案——国家标准、标准国际（区域）规则、条例、准则和建议

适用既定程序；

计量服务——提供的一组活动主题和工作类型、提供单一测量；

计量控制——国家计量服务机构的活动（控制国家计量）或法人实体的计量服务，以检查遵守情况执行既定的计量规则和规范；

根据测量仪器——由政府机构执行的一组操作计量（其他授权机构和组织）的目的和定义

测试测量仪器是否符合既定技术要求履行;

- 测量仪器的测量（校准） - 一套操作旨在确定并确认计量描述和可用性的真实价值不受国家计量控制的测量仪器的可用性给出; (KJT №467, 31.12.08)

测量仪器类型的确认 - 由国家授权机构认证的文件并按照现行法律规定进行登记测量仪器的类型及其是否符合既定要求好像;

检验证书——签发给检验机构的文件，实事求是并确认测量仪器的测试结果。

- 授权机构 - 提供安全领域关系的国家机构单维调整回报；

- 国际单位制 - 测量数量的单位制物理学1960 年第十一届计量与重量大会通过。 (KJT

№467, 31.12.08)

第 2 条 塔吉克斯坦共和国关于保持测量的立法只要塔吉克斯坦共和国关于提供统一测量的立法根据塔吉克斯坦共和国宪法，塔吉克斯坦共和国的其他监管法律行为，以及法律行为塔吉克斯坦承认的国际协定。 (KJT№467, 31.12.08)

第 3 条 国际协定（吉尔吉斯共和国法律第 467 号，2008 年 12 月 31 日除外）

第 4 条 统一测量维护的国家管理

国家在确保单一维度领域的关系监管是责任是塔吉克斯坦共和国政府的授权国家机构决定。塔吉克斯坦共和国政府授权机构具有以下权力：

如下：

协调区域间和部门间活动以确保单一维度；

为标准的创建、批准和使用建立规则量级单位；

确定对测量手段、方法和结果的一般计量要求；

确保国家计量控制；

管理国家计量服务和其他计量服务的活动提供单一测量；

参与国际组织关于确保单一层面问题的活动。

第 2 章强度单位、测量手段和方法

第五条 量级单位

在塔吉克斯坦共和国按照既定程序量级单位使用国际测量系统。大小单位的名称、符号和书写规则，以及规则它们在塔吉克斯坦共和国塔吉克斯坦共和国政府中的使用，以法律规定的情况除外。塔吉克斯坦共和国政府可使用相同单位国际单位制使用非系统单位的量级也允许。出口产品的描述和特征，包括带单位的测量仪器客户指定的尺寸，可以表示。使用与官方授权单位不同的单位塔吉克斯坦共和国政府规定的情况除外。(KJT №467, 31.12.08)

第 6 条 量级单位的国家标准

在塔吉克斯坦共和国提供统一测量的技术基础国家由伟大的单位组成，其维护由国家提供

出现。作为衡量主要单位的手段的大小单位的国家标准翻新和存储量级单位，以便将其大小转移到使用其他相同量级的测量仪器。 (KJT №467,31.12.08)

第七条 计量器具

测量工具用于确定应用的大小他们在塔吉克斯坦共和国的单位按照既定程序并且必须符合使用条件和既定要求。关于将技术和现有设备分配给测量仪器组的决定共和国政府授权机构之间的差距塔吉克斯坦接受。符合计量立法要求的测量仪器，在计量服务的控制。没有人有权使用这种方式安装前在计量法规的控制下进行测量使用或保持兼容性控制密封。(KJT №467, 31.12.08)

第八条 测量方法

测量应按照规定的方式推荐的程序进行被给予。 (KJT №467, 31.12.08)共和国政府授权机构制定和推荐测量方法的顺序塔吉克斯坦决定。

第 3 章计量服务

第九条 塔吉克斯坦共和国计量服务机构塔吉克斯坦共和国计量服务来自国家计量服务和法人实体的计量服务。

第十条 国家计量局

共和国政府国家计量服务授权机构塔吉克斯坦由自治区国家计量机构领导戈尔诺-巴达赫尚、各州、杜尚别和共和从属区是。 (KJT №467, 31.12.08)

第十一条 法人计量服务

法律实体可能旨在确保结构中的单一维度建立了自己的计量服务机构给。《条例》规定的法人计量服务的权利和义务国家计量局，经塔吉克斯坦共和国政府批准被确定。 (KJT №467, 31.12.08)

第 4 章国家计量控制

第十二条国家计量控制的种类国家计量控制属于国家计量服务机构被授权。

国家计量控制按以下类型进行：

——计量器具类型的认可；

- 检查测量仪器的一致性；

- 使用推荐的测量方法进行测试；

- 检查对计量规则和规范的遵守情况；

- 符合共和国法律的其他类型的计量控制

塔吉克斯坦。 (KJT №467, 31.12.08)

第十三条国家计量控制区域

在塔吉克斯坦共和国境内提供统一测量的规范性法案正在生效是必须的。

监控以下操作以验证是否符合计量规则和规定国家计量：

健康、兽医、环境保护、职业安全；

买卖双方之间的商业交易和结算，包括交易，使用老虎机和设备的地方；

国家会计业务：

确保国家防御；

大地测量和水文气象工作；

银行、税务和邮政业务；

根据国家需要按合同生产产品塔吉克斯坦共和国立法；

产品的测试和质量控制，以确定其符合塔吉克斯坦共和国国家标准的强制性要求；

产品和服务的强制性认证；

塔吉克斯坦共和国政府根据司法机关、检察官办公室、经济法院、行政机构的命令进行衡量；

注册国家和国际体育记录。根据塔吉克斯坦共和国的规定，还包括其他活动领域可能受国家计量控制。

第十四条 计量器具型号确认

在国家计量控制的地区，计量器具是强制性的测试，然后他们的类型批准。批准政府授权计量器具种类的决定塔吉克斯坦共和国接受并通过计量器具类型认可被确认。本证书签发时的有效期塔吉克斯坦共和国政府授权机构。经批准的计量器具型号列入国家计量器具登记册这应由塔吉克斯坦共和国政府的授权机构完成带来。计量器具由塔吉克斯坦共和国政府授权机构授权检查他们的类型确认。根据塔吉克斯坦共和国政府授权机构的决定，其他组织也可作为国家计量器具检测中心得到认可。检测计量器具样品必须附有相关规范性文件以共和国政府授权机构规定的方式使用塔吉克斯坦出席。测量仪器符合共和国境内认可的型号塔吉克斯坦是地方计量服务的国家机构制造商或用户控制。在批准类型的测量仪器和文件的每份相关副本的表面上其用途应标明测量仪器的类型。

第 15 条 计量器具的符合性检查本案中国家控制的计量器具生产、维修和使用必须由机构的计量部门进行授权确认他们符合既定标准检查塔吉克斯坦共和国的监管法律行为。

必须测试的测量仪器类型和程序符合性测试应由授权机构确定。经其他法人授权机构计量服务许可也可用于测量仪器一致性测试领域的活动得到认可。政府认可法人实体计量服务的程序塔吉克斯坦共和国决定。通过一致性测试的测量仪器，为了由授权机构设立的密封或符合

他们获得了测试证书的认证。 (KJT №467, 31.12.08)

第 16 条（根据塔吉克斯坦共和国法律从 30.07.07 №321 起排除）。

第 17 条 国家检查员确保统一测量的权利国家计量控制分配给授权机构的官员塔吉克斯坦共和国政府。 (KJT №467, 31.12.08)检验计量器具的国家检验员应作为试验检验员通过。

国家检查员在相关领域进行国家控制计量师有权按照程序出示服务证明书立法规定：

输入对象所在的测量手段，不分从属和形式使用、建造、修理、出售这些物品的财产，保留或储存；

检查允许使用的尺寸单位的一致性；

测量仪器、符合性、使用条件及其对类型的符合性检查认可的量具；

使用推荐的测量方法，检查基准的条件使用测量仪器进行测试；

检查在商业运作过程中查获的货物数量；

检查货物和产品的样品，以及包装的货物选择不同；

使用计量控制对象的技术手段和人员参与。

如果不遵守计量规则和规定，国家检查员有权：

使用和制造未经批准类型或批准类型的测量仪器、禁止他们不遵守和未经测试；

取消未验证的标记或检查您的证书时测量仪器给出错误结果或未遵守测试间隔。无效；

必要时拆卸测量仪器；

如果不遵守本活动关于剥夺的要求建造、修理、销售和出租测量仪器的许可证提出建议；

发布强制性说明和截止日期，以消除不遵守计量规则和法规的情况建立。

第十八条 国家监察员的职责

执行国家控制的国家监察员必须遵守共和国的法律塔吉克斯坦，以及提供统一测量和控制的监管法案的规定严格按照国家计量。国家检查员不履行或不当履行公务，滥用权力和其他违法行为，包括泄露国家机密或根据塔吉克斯坦共和国法律承担责任。在做出决定后的 20 天内投诉国家检查员的行为检查员直接下属或上级机构的国家计量部门的地位给出。上诉应在收到后一个月内予以考虑和决定公认。国家监察员根据既定程序采取的行动可向法院提出上诉做过。对观察员的行为进行投诉并不会中止其指令的执行。

第十九条 对国家监察员的协助

法人单位和个人有义务任命国家监察员履行职责推动。妨碍国家计量管理的人员应根据塔吉克斯坦共和国法律承担责任。

第 191 条 检查是否符合计量规则和规定国家对经济实体活动的计量控制，无论所有权形式如何，通过进行规则合规性检查和根据塔吉克斯坦共和国法律制定的计量标准《关于对塔吉克斯坦共和国企业实体的检查》被执行。

第五章测量仪器的测量

第二十条 计量器具的测量

依照本法规定进行检测的计量器具在生产、修理、进口、销售或使用可能取决于感兴趣的法律实体的要求测量。身体计量服务测量授权机构授权的法人实体的授权或计量服务获得此类活动的认可。计量器具的计量结果加盖公章、计量证明书计量器具或记录在计量器具使用文件中被确认。

第二十一条 计量器具的计量顺序

根据塔吉克斯坦共和国法律自愿的测量仪器以测量为准。 (KJT №467, 31.12.08)

第 6 章计量提供资金

第 22 条 强制性国家资助

强制性公共资金必须用于：

- 测量单位的状态标准的开发、改进、获取、存储和使用和极其精确的样品测量仪器；

- 装备机构设备的储存、购买和开发需要国家计量服务；

- 制定规范措施以确保统一的测量；

- 实施国家计量控制。在制定完全或部分来自国家预算的国家计划时塔吉克斯坦共和国资助，包括建立和发展计划国防产品的生产必须满足计量领域的供应季节变得。

第 7 章最终条款

第二十三条 违反本法的责任

违反本法的个人和法人实体塔吉克斯坦共和国立法。 (KJT №467,31.12.08)

总统

塔吉克斯坦共和国

拉赫莫诺夫

戍。杜尚别，1997 年 5 月 15 日

№ 435

最高议会的决议

塔吉克斯坦共和国关于制定塔吉克斯坦共和国法律

《关于确保单一维度》

（塔吉克斯坦共和国议会公报，1997 年，第 10 号，第 132 条）

塔吉克斯坦共和国议会奥利斯决议：

1. 塔吉克斯坦共和国法《关于确保单一测量》自正式发布之日起将要执行。

2. 塔吉克斯坦共和国政府由于通过了塔吉克斯坦共和国《关于确保单一测量》的法律如有必要，对立法行为进行修改和补充按照既定程序提交提案；使塔吉克斯坦共和国政府的决定和命令符合本法。

大会主席

塔吉克斯坦共和国最高委员会

С.拉贾博夫

戍。杜尚别，1997 年 5 月 15 日

№ 436